## BESS
| 2026 BESS in operation MW |  |  |  | 2026 BESS in operation MWh |  |  |  | 2026 BESS in test MW |  |  |  |  | 2026 BESS in test MWh |  |  | 2026 BESS in construction MW |  |  |  |  | 2026 BESS in construction MWh
|  | Generadoras | Min. Energía | ACERA |  | E. Abierta | Generadoras | ACERA |  | Generadoras | Min. Energía | Coordinador | ACERA |  | Generadoras | ACERA |  | E. Abierta | Generadoras | Min. Energía | ACERA |  | Generadoras | ACERA
| January | 2159 | 1584 | 1575 | January | 4918 | 8662 | 6384 | January | 1065 | 1601 | 382.98 | 746 | January | 4900 | 2688 | January | 7253 | 6731 | 5783 | 7278 | January | 30374 | 32504
| February | 2480 | 1700 | 1691 | February | 7013 | 8174 | 6964 | February | 988 | 1531 | 721.6196 | 1486 | February | 3381 | 5972 | February | 6571 | 6660 | 6179 | 6596 | February | 23327 | 29473
| March | 2529 | 2071 | 1691 | March | 6168 | 8786 | 6964 | March | 1255 | 2119 | 1205.094 | 1832 | March | 3699 | 7102 | March | 6358 | 6361 | 5646 | 6385 | March | 22479 | 29018
| April | 3293 | 2071 | 2063 | April |  | 13174 | 8477 | April | 1301 | 2225 | 1207.8576 | 2124 | April | 4163 | 9730 | April |  | 5684 | 5799 | 5977 | April | 24929 | 25896
| May | 3293 | 2071 | 2063 | May | 3898 | 15271 | 8777 | May | 1709 | 2524 | 1676.5854 | 2425 | May | 7297 | 11275 | May | 5728 | 5554 | 5639 | 5746 | May | 24061 | 24638
| June | 3293 | 2291 | 2318 | June |  | 15272 | 10057 | June | 1709 | 2760 | 1553.5041 | 2958 | June | 7297 | 13593 | June | 5219 | 5555 | 5210 | 4987 | June | 24061 | 21175
| July | 3293 | 2625 | 2655 | July |  | 15272 | 11250 | July | 1709 | 3183 | 1320.032 | 3151 | July | 7297 | 14698 | July | 4972 | 5590 | 4973 | 5040 | July | 24223 | 21721
| August | 3510 | 3123 | 3116 | August |  | 16002 | 13522 | August | 2113 | 2686 |  | 2686 | August | 9176 | 12408 | August | 5149 | 5134 | 5073 | 5217 | August | 22004 | 22330
| September |  |  |  | September |  |  |  | September |  |  |  |  | September |  |  | September |  |  |  |  | September
| October |  |  |  | October |  |  |  | October |  |  |  |  | October |  |  | October |  |  |  |  | October
| November |  |  |  | November |  |  |  | November |  |  |  |  | November |  |  | November |  |  |  |  | November
| December |  |  |  | December |  |  |  | December |  |  |  |  | December |  |  | December |  |  |  |  | December
Evolución capacidad BESS según fecha estimada de interconexión (Updated September 2026 — E. Abierta, datos al 31-ago-2026)
Month | Year | Acumulado | Mensual
2025-11-01 | 2025 | 0 | 0
2025-12-01 | 2025 | 0 | 261
2026-01-01 | 2026 | 261 | 0
2026-02-01 | 2026 | 261 | 40
2026-03-01 | 2026 | 301 | 0
2026-04-01 | 2026 | 301 | 0
2026-05-01 | 2026 | 301 | 0
2026-06-01 | 2026 | 301 | 912
2026-07-01 | 2026 | 1213 | 255
2026-08-01 | 2026 | 1468 | 1617
2026-09-01 | 2026 | 3085 | 1400
2026-10-01 | 2026 | 4485 | 2937
2026-11-01 | 2026 | 7422 | 107
2026-12-01 | 2026 | 7529 | 773
2027-01-01 | 2027 | 8302 | 2697
2027-02-01 | 2027 | 10999 | 0
2027-03-01 | 2027 | 10999 | 3785
2027-04-01 | 2027 | 14784 | 1000
2027-05-01 | 2027 | 15784 | 1000
2027-06-01 | 2027 | 16784 | 702
2027-07-01 | 2027 | 17486 | 25
2027-08-01 | 2027 | 17511 | 60
2027-09-01 | 2027 | 17571 | 0
2027-10-01 | 2027 | 17571 | 1606
2027-11-01 | 2027 | 19177 | 980
2027-12-01 | 2027 | 20157 | 36
2028-01-01 | 2028 | 20193 | 36
2028-02-01 | 2028 | 20229 | 15
2028-03-01 | 2028 | 20244 | 0
2028-04-01 | 2028 | 20244 | 0
2028-05-01 | 2028 | 20244 | 24
2028-06-01 | 2028 | 20268 | 616
2028-07-01 | 2028 | 20884 | 0
2028-08-01 | 2028 | 20884 | 0
2028-09-01 | 2028 | 20884 | 960
2028-10-01 | 2028 | 21844 | 0
2028-11-01 | 2028 | 21844 | 0
2028-12-01 | 2028 | 21844 | 0
2029-02-01 | 2029 | 21844 | 162

## Energy Matrix
| January | February | March | April | May | June | July
Reservoir Hydraulics | 3514.7 | 4184.7 | 4184.7 | 4184.7 | 4184.7 | 4167.7 | 4167.7
Run if the River Hydraulics | 4034.9 | 3368 | 3368 | 3368 | 3369.9 | 3386.9 | 3388.5
Natural Gas | 5643.1 | 5300 | 5384.5 | 5384.5 | 5384.5 | 5384.5 | 4859.72
Coal | 2804.3 | 3181.2 | 3138.2 | 3138.2 | 3138.2 | 3138.2 | 3138.25
Diesel | 3096.2 | 3053.8 | 3075.4 | 3083.6 | 3083.6 | 3086.6 | 3105.08
Other thermal | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 908.6 | 1392.1
Eolic | 6348.8 | 6348.8 | 6352.2 | 6352.2 | 6658.2 | 6910.4 | 6837.11
Sola (Thermal) | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4
Solar (PV) | 12546.5 | 12836.7 | 13026.4 | 13227.9 | 13268.1 | 13556.4 | 14049.4
Geothermal | 94.88 | 94.88 | 94.9 | 94.88 | 94.9 | 94.9 | 94.9
Total [MW] | 39106.38 | 39391.08 | 39647.3 | 39856.98 | 40205.1 | 40748.6 | 41147.16
Technology | January: Installed capacity [MW]; February: %
Hydric | January: 7556.2; February: 18.36%
Natural Gas | January: 4859.72; February: 11.81%
Coal | January: 3138.25; February: 7.627%
Diesel | January: 3105.08; February: 7.546%
Other thermal | January: 1392.1; February: 3.383%
Eolic | January: 6837.11; February: 16.62%
Solar (PV +Thermal) | January: 14163.8; February: 34.42%
Geothermal | January: 94.9; February: 0.2306%
Total [MW] | January: 41147.16; February: 41147.16

## Market Share Estimate
MARKET SHARE ESTIMATE - BESS CHILE
Corrida | 2026-09-24 fue la ultima corrida de market share. Desde la corrida 2026-10 el market share quedo fuera de alcance (CLAUDE.md): las secciones 1-6 se congelan como registro historico y solo se mantiene al dia la seccion 7 (Main Future Projects).
Universo (base instalada) | ACERA Boletin Estadisticas Agosto-26, Tabla 6: BESS En Operacion = 3.116 MW / 13.522 MWh
Inventario de proyectos | Ministerio de Energia, Reporte de Proyectos agosto 2026 (Tablas 2, 4 y 6) + ACERA ago-26
Atribucion de fabricante | Busqueda web amplia (prensa sectorial, comunicados de fabricantes y de desarrolladores)
ADVERTENCIA METODOLOGICA
1 | No existe fuente oficial de market share BESS en Chile. Esto es una estimacion, no una cifra dura.
2 | Regla aplicada: si un proyecto no tiene fabricante identificable con confianza razonable, NO se le asigna uno a ojo;
se excluye del calculo y se lista en la seccion de excluidos.
3 | La base instalada (En Operacion, criterio ACERA/CEN) se cuenta aparte de lo que esta en pruebas o solo contratado:
un proyecto en pruebas o un contrato firmado todavia no es capacidad instalada y no puede entrar en ese share.
4 | RESULTADO DE ESTA CORRIDA: la cobertura de atribucion sobre la base instalada sigue siendo demasiado baja para
publicar un % de participacion de mercado. Ver seccion 3. No se publica un porcentaje este mes.
1. PROYECTOS CON FABRICANTE ATRIBUIDO - BASE INSTALADA (En Operacion)
Proyecto | Propietario / Desarrollador | MW | MWh | Estado | Fabricante / Integrador | Confianza | Fuente
BESS del Desierto | Atlas Renewable Energy | 200 | 800 | En operacion (abr-2025) | Sungrow (PowerTitan) | Alta | Sungrow, caso de estudio utility-scale; energy-storage.news 04-2025
Andes Solar IIb (BESS) | AES Andes | 112 | 560 | En operacion (jul-2023) | Fluence | Alta | energy-storage.news; AES Andes
Virtual Reservoir II - Alfalfal | AES Andes | n/d | 197 | En operacion | Fluence (Gridstack) | Alta | AES Andes / Fluence (Gridstack)
BESS Coya | Engie Chile | 139 | 638 | En operacion (abr-2024) | Sungrow | Media | Prensa sectorial; Engie no publica el fabricante
2. ATRIBUIDOS QUE NO SON BASE INSTALADA (en pruebas o contrato anunciado) - EXCLUIDOS DEL SHARE
Proyecto | Propietario / Desarrollador | MW | MWh | Estado | Fabricante / Integrador | Confianza | Fuente
BESS Elena Fase I (Oasis de Atacama F6) | Grenergy | 430 | 3010 | En pruebas (Min. Energia ago-26; inaugurado 08-jun-2026) | BYD (MC Cube-T; 6.240 uds / 624 contenedores) | Alta | Grenergy, comunicado 21-05-2025; energy-storage.news 06-2026
Observatorio (PV+BESS) | Verano Energy | 152 | 606 | Contrato anunciado (ago-2026) | Sungrow (PowerTitan 2) | Alta | ess-news.com 12-08-2026
Complejo PV+BESS BHP | BHP | n/d | 960 | Contrato anunciado (jul-2026) | Sungrow | Media | Prensa sectorial 07-2026
Nota | BESS Elena es la primera atribucion Alta a BYD en Chile en esta hoja. NO entra en el share porque el CEN/Min. Energia
lo clasifica En Pruebas a ago-26, no En Operacion. Pasa a la seccion 1 en cuanto ACERA lo reporte en operacion.
3. COBERTURA DE LA MUESTRA SOBRE LA BASE INSTALADA
Criterio | MW atribuidos | MW universo | Cobertura MW | MWh atribuidos | MWh universo | Cobertura MWh
Solo confianza Alta | 312 | 3116 | 0.10013 | 1557 | 13522 | 0.11515
Alta + Media | 451 | 3116 | 0.14474 | 2195 | 13522 | 0.16233
Nota | Virtual Reservoir II aporta MWh pero su MW no esta confirmado; no suma a los MW atribuidos.
Nota | La cobertura BAJA respecto de la corrida anterior (11,8% -> 10,0% en MW) sin que se perdiera ninguna atribucion:
el universo ACERA crecio de 2.655 a 3.116 MW y ninguno de los proyectos que entraron en operacion tiene fabricante publico.
4. CONCLUSION
Con cobertura de 10%-14% de los MW instalados (12%-16% de los MWh), cualquier reparto porcentual entre
fabricantes estaria determinado por los proyectos SIN atribucion, no por los atribuidos. Publicar un share
con esta base seria dar una precision que la metodologia no sostiene, lo que la regla del repo prohibe.
Lectura cualitativa admisible: entre los proyectos con fabricante confirmado publicamente aparecen Sungrow y
Fluence en base instalada, y BYD con el mayor sistema individual del pais (Elena, 3.010 MWh) todavia en pruebas.
NO se debe leer como un ranking de mercado: es lo que se puede ver, no lo que hay. CATL, Tesla, Wartsila, Trina,
Huawei y e-STORAGE no aparecen con atribucion publica confirmada en proyectos chilenos en esta corrida.
5. PROYECTOS SIN FABRICANTE CONFIRMADO - EN OPERACION (pesan en el universo, no en el numerador)
Proyecto | Titular | MW | MWh | Entrada en operacion | Fuente
BESS - Gabriela Solar | Grenergy | 220 | 1100 | ago-2026 | Min. Energia ago-26, Tabla 2
BESS Libelula | Engie | 199 | 960 | ago-2026 | Min. Energia ago-26, Tabla 2
BESS Los Loros | Engie | 46 | 230 | ago-2026 | Min. Energia ago-26, Tabla 2
BESS Arica II | Engie | 30 | 150 | ago-2026 | Min. Energia ago-26, Tabla 2
BESS Lota II | Tedlar Marte SpA | 2 | 12 | ago-2026 | Min. Energia ago-26, Tabla 2
BESS Estepa Solar | Atlas | 188 | 752 | jul-2026 | Min. Energia jul-26, Tabla 2
Bolero BESS | AES Andes | 146 | 438 | jul-2026 | Min. Energia jul-26, Tabla 2
Arena BESS CI GMF II | GMF II Arena ProjectCo SpA | 220 | n/d | jun-2026 | Min. Energia jun-26
Andes Solar IV (BESS) | AES Andes | 130 | n/d | 2026 | Corrida anterior
6. PROYECTOS EN PRUEBAS SIN FABRICANTE CONFIRMADO (Min. Energia ago-26, Tabla 4 - 23 sistemas, 2.686 MW / 12.408 MWh)
Proyecto | Titular | MW | MWh
BESS Elena Fase I | Grenergy | 430 | 3010
BESS - Parque Fotovoltaico Cristales | AES Andes | 340 | 1360
BESS Arenales | AES Andes | 300 | 900
BESS Estepa II | Atlas | 230 | 920
BESS Chaca (Proyecto Celda Solar) | Colbun | 228 | 912
BESS Estela (Ex-BESS PFV Aurora Solar) | Zelestra Energy | 187 | 935
BESS Lile | Engie | 140 | 798
BESS Taira | Metlen | 124 | 619
BESS Granja Solar | Copec Renovables | 105 | 420
BESS Huatacondo | Sojitz | 98 | 98
BESS Tamarico | Metlen | 90 | 450
BESS Sol de Los Andes | OPDE | 90 | 449
BESS - PFV Willka | Metlen | 61 | 307
Punta de Talca BESS | EDP Renewables Chile | 60 | 240
BESS Kallpa (Ex Santa Lya) | Engie | 57 | 285
BESS Dona Antonia | Metlen | 47 | 234
BESS - PFV San Andres II | Innergex | 42 | 210
BESS II Salvador | Innergex | 20 | 100
BESS Santa Marta | Empresa Consorcio Santa Marta | 10 | 50
BESS PFV San Ramon | PSF San Ramon SpA | 9 | 36
BESS Los Quilos | PSF Los Quilos SpA | 9 | 33
BESS Los Maitenes | Orion Power SpA | 5 | 22
PSF BESS Las Violetas | PSF Las Violetas SpA | 4 | 22
Nota | BESS Elena Fase I si tiene fabricante confirmado (BYD, seccion 2); se lista aqui por completitud de la Tabla 4.
Para elevar la cobertura en proximas corridas: licitaciones adjudicadas (CEN/CNE), memorias anuales de los
desarrolladores, y comunicados de los propios fabricantes son las vias con mayor tasa de atribucion confirmada.
7. MAIN FUTURE PROJECTS (>= ~1000 MWh)
Fuente: Ministerio de Energia, Reporte de Proyectos agosto 2026 (/MIN ENERGIA/), Tablas 4 y 6 - no hubo reporte nuevo disponible al 15-10-2026 - mas investigacion abierta de la corrida 2026-10.
Proyecto | Titular | MW | MWh | Etapa | Movimiento en esta corrida
BESS Elena Fase I | Grenergy | 430 | 3010 | En pruebas | Se mantiene
Sandstone BESS IV (Ex-Patache BESS) | Copenhagen Infrastructure Partners | 300 | 1500 | En construccion (oct-27) | Se mantiene
BESS - Parque Fotovoltaico Cristales | AES Andes | 340 | 1360 | En pruebas | Se mantiene
BESS - Parque Hibrido Pampas | AES Andes | 340 | 1360 | En construccion (sept-26) | Se mantiene
BESS Tarapaca | FRV | 336 | 1344 | En construccion (mar-27) | Se mantiene
BESS DUNE | Generadora Metropolitana | 306 | 1334 | En construccion (mar-27) | Se mantiene
BESS - PFV Algarrobal 200 MW | Grenergy | 200 | 1300 | En construccion (ene-27) | Se mantiene
BESS PFV Malgarida II | Acciona | 200 | 1000 | En construccion (abr-27) | Se mantiene
BESS Las Bateas | BESS Las Bateas SpA | n/d | 1765 | En evaluacion ambiental (ingreso al SEIA, sept-2026) | ALTA: proyecto nuevo >= ~1.000 MWh identificado en investigacion abierta
Fabricante de estos proyectos: solo BESS Elena Fase I tiene atribucion publica confirmada (BYD). Los otros 8 no. (Nota historica: la atribucion de fabricante ya no se investiga, ver B2.)
Umbral aplicado: >= ~1000 MWh. Quedan fuera por poco BESS Monte Aguila (Grenergy, 240 MW / 960 MWh) y
BESS Copiapo Solar (Atlas, 233 MW / 932 MWh).
A vigilar (aprobados ambientalmente en ago-26, aun sin construccion): BESS Imilac (FPG, 360 MW / 1.800 MWh) y
GAIA BESS (GAIA Chile, 200 MW / 1.163 MWh) - Min. Energia ago-26, Tabla 12. Sin cambios verificables esta corrida.
Corrida 2026-10: BESS Lile (Engie, 142 MW / 802 MWh) entro en operacion comercial el 25-09-2026 (autorizacion CEN). Queda bajo el umbral de ~1.000 MWh, por lo que no entra ni sale de esta tabla; se anota porque figura 'En pruebas' en la seccion 6, congelada a ago-26.
BITACORA DE CORRIDAS
Corrida | Universo base instalada | Cobertura MW (Alta) | Cobertura MW (Alta+Media) | Novedades de atribucion
2026-08-27 | ACERA jul-26: 2.655 MW / 11.250 MWh | 0.118 | 0.17 | Construccion inicial de la hoja: 4 proyectos atribuidos, 19 excluidos.
2026-09-10 | ACERA jul-26: 2.655 MW / 11.250 MWh (sin cambio) | 0.118 | 0.17 | Se repitio la busqueda amplia: NINGUNA atribucion nueva confirmada.
2026-09-10 (2a) | ACERA jul-26: 2.655 MW / 11.250 MWh (sin cambio) | 0.118 | 0.17 | Sin atribucion nueva. Se incorpora la lista de Main future projects.
2026-09-24 | ACERA ago-26: 3.116 MW / 13.522 MWh | 0.1 | 0.145 | NUEVA atribucion Alta: BESS Elena Fase I = BYD (MC Cube-T). No entra al share: esta En Pruebas.
Nota corrida 2026-09-24
Se verifico proyecto por proyecto la Tabla 2 (5 sistemas que entraron en operacion en agosto, 498 MW / 2.452 MWh):
ninguno de los 5 tiene fabricante publicado. Engie no divulga proveedor en Libelula / Los Loros / Arica II; para
Gabriela (Grenergy) la prensa cita 'BYD y CATL' como proveedores de fases del complejo Oasis de Atacama sin
atribuir cual corresponde a esta fase, por lo que NO se le asigna fabricante (regla 2).

## ACERA Summary
BESS Situation in Chile (ACERA, 2026)
| Operation |  | Test |  | Construction
Month | MW | MWh | MW | MWh | MW | MWh
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Tabla de fórmulas: toma las columnas de fuente ACERA de la hoja BESS (E/J/P/T/AA/AE). Celda vacía = ACERA aún no publicó ese mes. No editar a mano.